Prof. Arch. Gianni Perbellini Corso di  RESTAURO ARCHITETTONICO - Anno accademico: 2005 -2006 ( primo semestre)  anno di corso secondo

TAVOLA 4: SCHEMA OPERATIVO PER LE INDAGINI PRELIMINARI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO ARCHITETTONICO

1 - Rilevazione

- Rilievo topografico speditivo

- Operazioni di inquadramento, tracciamento di una rete poligonale di base su vertici I.G.M., tracciamenti di dettaglio e triangolazioni, livellazioni

- Eventuale rilevamento fotogrammetrico a bassa quota

- Rilievo ortometrico e/o fotogrammetrico dei vicini

- Restituzione digitale e/o ortofotopiano con riproduzione in scala delle rappresentazioni a colori, od in bianco e nero. La restituzione viene concepita come elaborazione tematica specialistica e non come operazione mirata soltanto al grafico architettonico, quest’ultimo deve poter essere disponibile come supporto:

- per la mappatura delle varie operazioni conoscitive

- degli studi specialistici

- del progetto di restauro

- per le simulazioni, etc.

- Studi specialistici:

- indagini geognostiche

- indagini ecometriche

- analisi geoelettrica

- analisi termografica e U.V.

- monitoraggio delle subsidenze.

2 - Analisi architettonica

Per quanto concerne l’architettura, le analisi e le ricerche sono piuttosto ampie e diversificate, esse saranno comunque sempre riferite e/o riferibili all’edificio ed al suo contesto attraverso la mappatura digitale delle superfici del supporto grafico di rilievo (vettoriale o raster):

- indagini storiche:

- archivi

- biblioteche

- indagini archeologiche:

- stratigrafie

- cronologie

- scavi e saggiature

- indagini architettoniche, utilizzando come base la rappresentazione architettonica rilevata in pianta, sezione, alzati e volumetrici in prospettiva, e/o assonometria:

- tipologiche

- stilistiche

- valutazioni statiche

- indagini del degrado:

- chimico

- fisico

- biologico

- dei dissesti:

- fisiologici

- indotti

- cedimenti

- indagini circa la tecnologia dei sistemi costruttivi e dei materiali

- indagini circa le destinazioni d’uso:

- storiche

- compatibili

- vocate.

3 - Sintesi informatica

- Predisposizione di una griglia informativa di base, legende e simbologia anche grafica relative alle varie tematiche in relazione alle informazioni assunte con le indagini ed alle schedature

- digitalizzazione delle informazioni

- elaborazioni tematiche:

- predisposizione di un programma o cartella clinica con una serie di schemi operativi in ordine alla compatibilità dei tipi di intervento e dell’uso dei manufatti, completata o completabile con costi parametrici e dettagliati

- elaborazione di una serie di schede parametriche relative alle tematiche (conservazione, restauro, riuso, costi etc.)

- predisposizione di programmi

- banca dati.

4 - Modalità operative

- Piani e programmi, progetto di restauro:

- consolidamento statico

- ripristino del corredo decorativo, serramenti etc.

- riuso, rivitalizzazione

- nuova impiantistica

- accessibilità o visitabilità per disabili

- sicurezza antincendio

- programmazione operativa

- schemi cronologici

- programmi manutentivi.